Техническая характеристика МКД № 17 микрорайон 29

| Адрес | Микрорайон 29 дом 17 |
| --- | --- |
| Основание управления | Договор управления № 14/2019 МКД |
| Год постройки | 1999,2002,2003,2005 |
| Тип постройки | И-163.02, панельный |
| Этажность | 10+10+9+10 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 252 |
| Общая площадь жилых помещений | 13525,49 кв. м. |
| Площадь не жилых помещений | 0 кв. м |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1594,8 кв.м |
| Площадь земельного участка | 2282,7 кв.м |
| Конструктивные и технические параметры МКД |  |
| Фундамент | Ленточный. |
| Материал фундамента | Железобетон. |
| Внутренние стены | Панели керамзитобетонные. |
| Тип наружных стен | Керамзитобетонные панели. |
| Тип наружного утепления фасада | Нет. |
| Материал отделки фасада | Окраска. |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные. |
| Форма крыши | Плоская. |
| Вид несущей части крыши | Стропильная. |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак. |
| Тип кровли | Мягкая. |
| Материал окон | Деревянные. |
| Материал двери | Филёнчатые. |
| Материал отделочных покрытий | Побелка, окраска по штукатурке. |
| Количество балконов | 150 |
| Количество лоджий | 60 |
| Инженерные системы |  |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная. |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода. |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Материал сети | Сталь. |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная. |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги. |
| Материал | Сталь. |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки), | 3 |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральная (закрытая система). |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь. |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги. |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация. |
| Материал сети | Чугун. |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Центральная. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 5 |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки). | 1 |
| Лифт пассажирский подъезд №1 | № 200408175 |
| Инвентарный номер | 26571 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2007 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №2 | № 0111125 |
| Инвентарный номер | 25358 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2003 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №3 | № 72198 |
| Инвентарный номер | 26115 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2000 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №4 | № 70480 |
| Инвентарный номер | 26114 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2000 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №5 | № 20030217 |
| Инвентарный номер | 26410 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2003 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №6 | № 20030228 |
| Инвентарный номер | 26411 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2003 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |