Техническая характеристика МКД № 1 квартал 74

| Адрес | квартал 74 дом 1 |
| --- | --- |
| Основание управления | Договор управления № 19/2020 МКЛ |
| Год постройки | 1957 |
| Тип постройки | с.11 ГСП 256-1344 |
| Этажность | 4 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 44 |
| Площадь жилых помещений | 2959,3 кв. м. |
| Площадь не жилых помещений | 0 кв. м. |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 436,1 кв.м |
| Площадь земельного участка | 1024,7 кв.м |
| Конструктивные и технические параметры МКД |  |
| Фундамент | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутовый камень |
| Площадь отмостки | 45,4 кв.м |
| Внутренние стены | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
| Тип перекрытий | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
| Форма крыши | Двускатная |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Тип кровли | Шиферная |
| Материал окон | Деревянные |
| Материал двери | Глухая деревянная |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
| Количество балконов | 15 |
| Количество лоджий | 0 |
| Инженерные системы |  |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Материал сети | Чугун, сталь. |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Тип отопительных приборов | Радиаторы |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки), | 1 |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Материал сети | Чугун |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Центральная |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки). | 1 |