Техническая характеристика МКД № 11 микрорайон 29

| Адрес | Микрорайон 29 дом 11 |
| --- | --- |
| Основание управления | Договор управления № 11/2019 МКД |
| Год постройки | 1996 |
| Тип постройки | И-163.02, панельный |
| Этажность | 10+10+10+9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 216 |
| Площадь жилых помещений | 13930,4 кв. м. |
| Площадь не жилых помещений | 0 кв. м. |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 13724 кв.м |
| Площадь земельного участка | 2175,77 кв.м |
| Конструктивные и технические параметры МКД |  |
| Фундамент | Ленточный. |
| Материал фундамента | Бетон. |
| Внутренние стены | Панели керамзитобетонные. |
| Тип наружных стен | Керамзитобетонные панели. |
| Тип наружного утепления фасада | Нет. |
| Материал отделки фасада | Окраска. |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные. |
| Форма крыши | Плоская. |
| Вид несущей части крыши | Стропильная. |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак. |
| Тип кровли | Мягкая. |
| Материал окон | Деревянные. |
| Материал двери | Филёнчатые. |
| Материал отделочных покрытий | Побелка, окраска по штукатурке. |
| Количество балконов | 202 |
| Инженерные системы |  |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная. |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода. |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |
| Материал сети | Сталь. |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная. |
| Тип отопительных приборов | Конвектор. |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги. |
| Материал | Сталь. |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки), | 4 |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральная (закрытая система). |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь. |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги. |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация. 4 |
| Материал сети | Чугун. |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Центральная.6 |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 6 |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки). | 1 |
| Лифт пассажирский подъезд №1 | № 70486 |
| Инвентарный номер | 25923 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1996 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №2 | № 70482 |
| Инвентарный номер | 25935 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1996 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №3 | № 70484 |
| Инвентарный номер | 25949 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1997 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №4 | № 70481 |
| Инвентарный номер | 25978 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1996 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №5 | № 72192 |
| Инвентарный номер | 25999 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1997 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |
| Лифт пассажирский подъезд №6 | № 68486 |
| Инвентарный номер | 26468 |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2006 |
| Грузоподъёмность: | 400 кг. |
| Нормативный срок службы: | 25 лет. |