Техническая характеристика МКД № 6 микрорайон 7

| Адрес | Микрорайон 6 дом 7 |
| --- | --- |
| Основание управления | Договор управления № 04/2018 МКД |
| Год постройки | 1969 год |
| Тип постройки |  |
| Этажность | 5 этажа |
| Количество подъездов | 8 подъездов |
| Количество квартир | 158 |
| Площадь жилых помещений | 5427,9 кв. м. |
| Площадь не жилых помещений | 0 кв. м. |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1057,22 кв.м |
| Площадь земельного участка | 1500 кв.м |
| Конструктивные и технические параметры МКД |  |
| Тип фундамента | Ленточный. |
| Материал фундамента | Железобетон. |
| Площадь отмостки | 254 кв.м |
| Тип наружных и внутренних стен | Газозолобетонные блоки. |
| Внутренние перегородки | Гипсореечные |
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит. |
| Тип наружного утепления фасада | Нет. |
| Материал отделки фасада | Панель с заводской отделкой. |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные. |
| Форма крыши | Двускатная. |
| Вид несущей части крыши | Стропильная. |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Тип кровли | Шиферная. |
| Материал окон | Деревянные. |
| Материал двери | Глухая деревянная. |
| Материал отделочных покрытий | Окраска. |
| Количество балконов | 126 |
| Инженерные системы |  |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная. |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода. |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Материал сети | Сталь. |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная. |
| Тип отопительных приборов | Радиаторы чугунные. |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием. |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная. |
| Материал | Сталь, чугун. |
| Тип отопительных приборов | Радиаторы чугунные. |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да. |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки), | 1 |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да. |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь. |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием. |
| Наличие системы водоотведения | Да. |
| Материал сети | Чугун. |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация. |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Центральная. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 8 |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки). | 1 |