Техническая характеристика МКД № 47 микрорайон 6а

| Адрес | микрорайон 6а дом 47 |
| --- | --- |
| Основание управления | Договор управления № 18/2020 МКД |
| Год постройки | 1991 год |
| Тип постройки |  |
| Этажность | 4 этажа |
| Количество подъездов | 7 подъездов |
| Количество квартир | 74 |
| Площадь жилых помещений | 4240,9 кв. м. |
| Площадь не жилых помещений | 0 кв. м. |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества | 1345,5 кв.м |
| Площадь земельного участка | 1387,4 кв.м |
| Конструктивные и технические параметры МКД |  |
| Фундамент | Иной |
| Материал фундамента | Бетон |
| Внутренние стены | Стены из несущих панелей |
| Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Форма крыши | Скатная |
| Вид несущей части крыши | Стропильная |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Тип кровли | Шиферная |
| Материал окон | Деревянные. |
| Материал двери | Глухая деревянная. |
| Материал отделочных покрытий | Штукатурка. |
| Количество балконов | 104 |
| Лоджии | 8 |
| Инженерные системы |  |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная. |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода. |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Материал сети | Сталь. |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная. |
| Тип отопительных приборов | Радиаторы чугунные. |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием. |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Сталь, чугун. |
| Тип отопительных приборов | Радиаторы чугунные. |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки), | 1 |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральная (закрытая система). |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь. |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата. |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Материал сети | Чугун. |
| Мусоропроводы | 7 |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Центральная. |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки). | 1 |